## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do umowy
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy umowa [kW]".
Sytuacja nr | Lokalizacja | kategoria drogi | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | układ | moduł [m] | odległość od krawędzi [m] | ilość opraw | Moc z obliczeń [W] | Suma mocy umowa [kW]
1 | Kamieniec | gminna | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | jednostronny | 46 | 3 | 28 |  | 0
2 | Wiącka | powiatowa | 6 | nie dotyczy | ME4b | 9 | jednostronny | 42 | 4.5 | 67 |  | 0
3 | Wiącka | wojewodzka | 7 | nie dotyczy | ME4b | 9 | jednostronny | 35 | 4 | 2 |  | 0
4 | Wzdół Kolonia | gminna | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | jednostronny | 35 | 3.5 | 43 |  | 0
5 | Wzdół Kolonia | powiatowa | 6 | 1.5 | ME4b | 9 | jednostronny | 41.5 | 4 | 23 |  | 0
6 | Wzdół Kolonia | wojewodzka | 7 | nie dotyczy | ME4b | 9.2 | jednostronny | 41 | 4.5 | 16 |  | 0
7 | Wzdół Parcele | gminna | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | jednostronny | 39 | 2.5 | 5 |  | 0
8 | Wzdół Parcele | powiatowa | 6 | nie dotyczy | ME4b | 9 | jednostronny | 38 | 5 | 12 |  | 0
9 | Wzdół Rządowy | gminna | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | jednostronny | 35 | 3 | 2 |  | 0
10 | Wzdół Rządowy | powiatowa | 6 | 1.5 | ME4b | 9 | jednostronny | 36 | 4 | 61 |  | 0
| SUMA | [8 empty] | 259 |  | 0
[11 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0
1) dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8m do 9m