Formularz cenowy 4B

Remont - Sala Gimnastyczna  w  Szkole Podstawowej w Bodzentynie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Remont Sali gimnastyczna Szkoła Podstawowej w Bodzentynie |  |  |  |
| 1.1 |  | Remont Posadzki |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KSNR 3 080702 | Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczułek | m2 | 157.25 |  |  |
| 2 d.1. 1 | KSNR 3 080706 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | m2 | 157.25 |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-02 111106 | Posadzki z deszczułek - cokół | m | 51 |  |  |
| 4 d.1. 1 | wycena indywidualna | Malowanie Linii | kpl | 1 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 |  | Roboty malarskie |  |  |  |
| 5 d.1. 2 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 305.22 |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 157.25 |  |  |
| 7 d.1. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 305.22+ 157.25 = 462.470 |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNR-W 2-02 1604-03 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m | m2 | 112 |  |  |

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM