Formularz cenowy załącznik nr 4C

Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Bodzentynie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty remontowe |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty remontowe - instalacje sanitarne |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 10 |  |  |
| 2 d.1. 1 | KNR-W 4-02 0132-03 | Wymiana baterii natryskowej | szt. | 12+12 = 24.000 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 |  | Podłogi i posadzki |
| 3 d.1. 2 | KSNR 3 080702 | Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczułek | m2 | 558.04 |  |  |
| 4 d.1. 2 | KNR 2-02 111106 | Posadzki z deszczułek - cokół | m | 98.78 |  |  |
| 5 d.1. 2 | KSNR 3 080706 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | m2 | 558.04 |  |  |
| 6 d.1. 2 | wycena indywidualna | Malowanie Linii | kpl | 1 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 |  | Roboty malarskie - Ciąg sportowy |
| 7 d.1. 3 | KNNR 3 060506 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 1383.159- 767.18 = 615.979 |  |  |
| 8 d.1. 3 | KNNR 3 060504 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 2566.418- 1744.46 = 821.958 |  |  |
| 9 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1604-03 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m | m2 | 205 |  |  |
| 10 d.1. 3 | KNR 4-01 081909 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych przyborskich 24x12 cm - pierwsza | płyt. | 14 |  |  |
| 11 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 4.8 |  |  |
| 12 d.1. 3 | KNR 2-17 013702 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych | szt. | 10 |  |  |
| 13 d.1. 3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż siatki zbezpieczającej na salę | m2 | 203.64+ 39.96 = 243.600 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 |  | Roboty malarskie - Korytarze, Klatki |  |  |  |
| 14 d.1. 4 | KNNR 3 060506 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 767.18 |  |  |
| 15 d.1. 4 | KNNR 3 060504 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 1744.46 |  |  |

PODSUMOWANIE

# CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM Słownie:   zero i 00/100 zł