Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2018 r.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów:

Pytanie nr 1.

Wzór umowy paragraf 7 , pkt.5 - Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. Czy Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury co miesiąc, do wartości 70% zamówienia zgodnie 
z podpisanymi przez Inspektora częściowymi protokołami odbioru robót?

Odp. 1. Zamawiajacy wyraża zgodę na wystwianie faktur częściowych co miesiąc do wartości 70% zamówienia zgodnie z podpisanymi przez Inspektora częściowymi protokołami odbioru robót częściowych, za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym organizacji i wykonania robót

Pytanie 2.

Wzór umowy paragraf 7 - pkt. 6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej na kwotę 70% wartości prosimy o zmianę zapisu na Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych na kwotę 70% wartości....

Odp. 2 „§ 7 pkt 6 załącznika nr 7 do SIWZ Wzór umowy” – otrzymuje brzmienie”

„6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych na kwotę 70% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 30% wartości przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 3.

Czy wymiana przewodów instalacji c.o. ma obejmować wszystkie rury czy jakąś część?

Odp. 3 Wymawiana przewodów instalacji c.o. ma obejmować wszystkie rury.

Pytanie 4.

Czy przewody instalacji c.o. mają być w zabudowie gk czy montowane w bruzdach?

Odp. 4.  Przewody mają być montowane w bruzdach.

Pytanie 5.

Czy dociepleniu podlega część fundamentowa budynków poniżej gruntu? Jeżeli tak to na jaką głębokość?

Odp. 5 Docieplenie ściany fundamentowej budynku poniżej gruntu występuje tylko w przypadku budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie. Na głębokości ok. 1 m.

Pytanie 6.

Czy Wykonawca ma skalkulować w cenie rozbudowę kotłowni i doposażenie jej w armaturę ze względu na montaż pomp ciepła?

Odp. 6. TAK.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że wymianie podlegają tylko same oprawy bez przewodów i aparatury elektrycznej?

Odp. 7. Wymianie podlegają tylko same oprawy.

Pytanie 8.

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomp ciepła.

Odp. 8.  Pompy należy umieścić w pomieszczeniu kotłowni, jeśli okaże się to niemożliwe w najbliższej możliwej lokalizacji.

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuści zamieszczenie do oferty kosztorysu — wydruk z programu Norma zamiast załącznika nr 8.

Odp. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty wydruku z programu NORMA pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie pozycje z formularza cenowego (Załącznika nr 8).

Pytanie 10.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej do odwiertów.

Odp. 10. Zamawiajacy przekazuje w załączeniu.

Pytanie 11.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej budowlano — wykonawczej której wykonanie było w zakresie postępowania ogłoszonego "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla siedmiu budynków zakwalifikowanych do projektu pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn". dn. 2017-09-18 według zapisu w zapytaniu ofertowym:

Przewidywany zakres robót do wykonania:

Dokumentacja projektowo kosztorysowa niezbędna do zrealizowania zadania inwestycyjnego powinna obejmować;

l. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,

2, Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z podziałem na branże (jeżeli zajdzie potrzeba) - w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zawierającego wszystkie branże i spełniający swmagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389),

- Wykonanie przedmiaru robót zawierającego wszystkie branże i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowcgo zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.

Nr 202/04, poz. 2072 z późn. zm.)

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz,U. Nr 202/04, poz. 2072 z późn. zm.),

6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w art.21 usta ustawy Prawo budowlane.

Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

oraz zgodnie z zapisami w wzorze umowy:

„Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej.

Odp. 11. Zamawiający zamieścił jako załączniki do SIWZ całą dokumentację jaka została wykonana 
w ramach w/w zapytania ofertowego tj. przedmiary robót, STWIOR, inwentaryzację budowlaną oraz informację dotyczącą BIOZ. Roboty objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nie było konieczne. Co więcej tylko na roboty wykonywane w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi oraz budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, budynku  Gminnym przy ul. Kieleckiej 83 oraz Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie wymagane było zgłoszenie robót budowalny, ze względu na fakt objęcia tego terenu ochroną Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.