# Formularz cenowy

| NAZWA INWESTYCJI | : Termomodernizacja – Budynek Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : Wzdół Rządowy - Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn |
| INWESTOR | : Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie |
| ADRES INWESTORA | : ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  			 zł

Podatek VAT :  						 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :				zł

Słownie:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Docieplenie ścian |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 68.076 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 64.1 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 62.3 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 807.984 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 0-23 2611-04 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 807.984 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 807.984 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 85.75 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 624.91 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie płyt balkonowych, daszków - docieplenie 5 cm. - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 21.626 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 68.076 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Termomodernizacja dachu |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. | m2 | 406.691 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - daszki. | m2 | 20.366 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 427.057 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu na podłogach - odbicie luźnych części stropodachu, demontaż przeciwspadków. | m2 | 42.706 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 6.833 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 | m3 | 6.833 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0203-09 | Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z zaprawy naprawczej. | m3 | 0.427 |  |  |
| 18 d.2 | KNR AT-09 0201-01 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja | m2 | 406.691 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20 cm laminowane jednostronnie, poziome na wierzchu konstrukcji | m2 | 406.691 |  |  |
| 20 d.2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 427.057 |  |  |
| 21 d.2 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 75.44 |  |  |
| 22 d.2 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 19 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 64.1 |  |  |
| 23 d.2 | KNR-W 2-02 0526-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 62.3 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 0-23 2612-05 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt. | 813.382 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-02 0609-07 | Kliny styropianowe | m | 64.44 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie kominów, attyk docieplenie 5 cm. przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 38.664 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm. Rozkucie i ponowne wykonanie. | m2 | 3.3 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m | m2 | 807.984 |  |  |
| 29 d.2 |  | Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,28) |  |  |  |  |
| 30 d.2 | NNRNKB 202 1622a-01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 807.984 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Stolarka i ślusarka |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNR-W 4-01 0353-05 | Demontaż okien, drzwi i bram | m2 | 12.992 |  |  |
| 32 d.3 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki | m2 | 12.992 |  |  |
| 33 d.3 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne | m2 | 12.992 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Instalacja CO |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNR-W 2-15 0517-02 analogia | Zatrzymanie oraz uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi | kpl. | 1 |  |  |
| 35 d.4 | KNR-W 4-02 0401-02 analogia | Odłączenie węzła cieplnego | kpl. | 1 |  |  |
| 36 d.4 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 pionopięter | obiekt. | 1 |  |  |
| 37 d.4 | kalk. własna | Koszt pompy ciepła wraz ze zbiornikiem na cwu, zestawem instalacyjnym dla co wraz z kosztem odwiertów głębinowych | kpl. | 1 |  |  |
| 38 d.4 | KNR 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 840 |  |  |
| 39 d.4 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. nominalnej 20 mm PEX/AL | m | 840 |  |  |
| 40 d.4 | KNR-W 2-15 0513-01 analogia | Rozdzielacze do spięcia instalacji z węzłem cieplnym i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm | m | 2 |  |  |
| 41 d.4 | KNR 0-34 0101-18 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 840 |  |  |
| 42 d.4 | KNR-W 4-02 0520-07 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - - ilość elementów do 5 | kpl. | 1 |  |  |
| 43 d.4 | KNR-W 4-02 0520-08 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 7 | kpl. | 4 |  |  |
| 44 d.4 | KNR-W 4-02 0520-09 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 9 | kpl. | 7 |  |  |
| 45 d.4 | KNR-W 4-02 0520-05 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 12 | kpl. | 16 |  |  |
| 46 d.4 | KNR-W 4-02 0520-06 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 16 | kpl. | 26 |  |  |
| 47 d.4 | KNR-W 4-02 0520-06 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów 17 i więcej | kpl. | 9 |  |  |
| 48 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 2000x600 | szt. | 1 |  |  |
| 49 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1800x600 | szt. | 19 |  |  |
| 50 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1600x600 | szt. | 21 |  |  |
| 51 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1400x600 | szt. | 13 |  |  |
| 52 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1200x600 | szt. | 3 |  |  |
| 53 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1000x600 | szt. | 2 |  |  |
| 54 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 800x600 | szt. | 2 |  |  |
| 55 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 600x600 | szt. | 1 |  |  |
| 56 d.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 400x600 | szt. | 1 |  |  |
| 57 d.4 | KNR-W 2-15 0412-02 | Montaż głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych termostatycznych z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą | szt. | 37 |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Instalacja PV - 24,23 kWp |  |  |  |  |
| 58 d.5 | KNNR 5 110111 | Konstrukcje wsporcze przykręcane do dachu budynku- konstrukcje pod panele PV mocowane do dachu budynku | szt. | 95 |  |  |
| 59 d.5 | KNNR 5 040605 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg. Panel fotowoltaiczny | szt. | 95 |  |  |
| 60 d.5 | KNR 5-08 0401-10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1 |  |  |
| 61 d.5 | KNNR 5 071301 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. kabel solarny LgY4mm, 1kV-podwójna izolacja Krotność = 2 | m | 190 |  |  |
| 62 d.5 | KNNR 5 010305 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 60 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 5-08 0813-04 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) | szt. | 5 |  |  |
| 64 d.5 | KNNR 5 12091201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4 |  |  |
| 65 d.5 | KNNR 5 020105 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur | m | 15 |  |  |
| 66 d.5 | KNR 5-08 0814-01 | Montaż końcówek(konektorów) MC4 przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2 | szt. | 10 |  |  |
| 67 d.5 | KNR 5-08 0403-11 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). ogranicznik przepięc AC 4P | szt. | 1 |  |  |
| 68 d.5 | KNR 5-08 0403-04 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). Rozdzielnica AC/DC | szt. | 2 |  |  |
| 69 d.5 | KNNR 5 040601 | Montaż aparatury AC/ DC | szt. | 1 |  |  |
| 70 d.5 | KNNR 5 060203 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych LgY16mm | m | 30 |  |  |
| 71 d.5 | KNR 5-08 0403-04 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). urządzenie monitorujące | szt. | 2 |  |  |
| 72 d.5 | KNR 5-14 0409-01 analogia | Montaż przekładników pomiarowych na zasilaniu obiektu na przyłączu głównym -pomiar konsumpcji własnej | szt. | 3 |  |  |
| 73 d.5 | KNR 5-14 0505-01 | Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 1 systemów pomiarowych do pomiaru półpośredniego i pośredniego. montaż licznika 3-f na przyłączu głównym | szt. | 2 |  |  |
| 74 d.5 | KNP 18 D13 1303-07 | Pomiar przekładników prądowych NN do 1 kV | szt | 3 |  |  |
| 75 d.5 | kalk. własna | Programowanie i uruchomienie oprogramowania urzą- dzenia monitorującego | instr. | 1 |  |  |
| 76 d.5 | KNR AT-28 0102-03 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego odcinek pionowy, kabel miedziany do 8 mm UTP cat 6 | m kabla | 20 |  |  |
| 77 d.5 | KNNR 5 130803 | Sprawdzenie i regulacja działania inwertera | szt. | 1 |  |  |
| 78 d.5 | KNNR 5 130204 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 2 |  |  |
| 79 d.5 | KNNR 5 130501 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  |  |
| 80 d.5 | KNNR 5 130502 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 2 |  |  |
| 81 d.5 | kalk. własna | Konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej | kpl. | 1 |  |  |
| 82 d.5 | kalk. własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 83 d.6 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 113 |  |  |
| 84 d.6 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw nastropowych. Oprawa LED 12 W | szt. | 50 |  |  |
| 85 d.6 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa LED 32 W | szt. | 9 |  |  |
| 86 d.6 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa LED 36 W | szt. | 54 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |

Słownie: