Bodzentyn 23.07.2019 r.

BRO.271.34.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz przyłączami wod-kan. do budynków w granicy pasa drogowego w Bodzentynie”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26 - 010 Bodzentyn

NIP: 	6572515240

REGON: 291009700

e-mail:	 bodzentyn@post.pl

tel.: 41 3115010, 41 3115511

faks: 41 3115 114

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ) – na podstawie art. 4 pkt 8. Postępowanie
 o udzielenie zamówienia przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2015 Burmistrza Miasta
 i Gminy Bodzentyn w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz przyłączami wod-kan. do budynków w granicy pasa drogowego w Bodzentynie.

3.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

| L.p | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- |
|  | Mapa do celów projektowych (Całkowita długość sieci rozdzielczej określona w WT- 392 m) |
|  | Dokumentacja geologiczna |
|  | Inwentaryzacja ist. przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej przyłączy wodociągowych szt. 26 przyłączy kanalizacji szt. 28 |
|  | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami sieć L=300,0 mb przyłącza szt. 26 |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami sieć L 250,0 m przyłącza szt. 28 |
|  | Uzgodnienia: ZUDP, p.poż, branżowe |
|  | Prace wstępne i uzupełniające przygotowanie materiałów do Decyzji wypis działek |

3.3.Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych.

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia:

a)  projektu budowlanego w ilości – 5 egz.

Projekt powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 ze zm.) w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935.).

- kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót- po 2 egz.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz.

4.1 Opracowania o których mowa w pkt 4 lit a-c. należy dostarczyć również w formie elektronicznej w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone, a ponadto:

- w formacie pdf,

- przedmiar robót w formacie xls,

- kosztorys inwestorski w formacie pdf, ath

Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać na nośnikach (płyta CD, CD-R)

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2019 r.

5.1  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia:

- z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron postępowania, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, których następstwem będzie np. wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania;

- z powodu przedłużających się procedur administracyjnych spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, protesty, odwołania stron postępowania administracyjnego;

- w przypadku konieczności prowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, które stały się konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia i których nie można było przewidzieć;

- w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy spowodowanych koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;

- z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:

- oferta wg załączonego wzoru (Załączniku nr 1- formularz ofertowy).

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiazań kapitałowych z Wykonawcą (Załącznik nr 2).

- oświadczenie RODO (Załącznik nr 3 ).

8. Miejsce i termin składania ofert.

8.1.Oferta powinna być przesłana lub złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, 
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (sekretariat), do 31.07.2019 r. do godz.: 15:00.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Oferta na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz przyłączami wod-kan. do budynków w granicy pasa drogowego w Bodzentynie”.

8.2.Oferty złożone po terminie lub niezgodne z zapytaniem ofertowym nie będą rozpatrywane.

8.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Kryteria oceny ofert

Kryterium cena – 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów 
w ostatecznej ocenie punktowej.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów -100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie
 z poniższym wzorem:

P= Cn/Cb*100%

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy

Cn  - najniższa zaoferowana cena

Cb – cena ofert badanej

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Wykonawcy, w tym odszkodowawczej.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn.

12. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

13. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, e-mail: bodzentyn@post.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BRO.271.34.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

14. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Marek Lesisz – z-ca kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, nr tel. 41 3115 010 wew. 23.

- Aleksandra Sikora – Inspektor d/s Inwestycji oraz Realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nr tel. 41 3115 010 wew. 28.

- Marzena Kempa - Inspektor d/s Inwestycji oraz Realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nr tel. 41 3115 010 wew. 28.

Wykaz załączników:

Formularz oferty – zał. Nr 1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 	- zał. Nr 2

Oświadczenie RODO zał. Nr 3

# Załącznik Nr 1

# WZÓR OFERTY

……..……….……………data ...................... r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

# O F E R T A

- odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zamówienia pn.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz przyłączami wod-kan. do budynków w granicy pasa drogowego w Bodzentynie”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ogłoszeniu za cenę ryczałtową:

| L.p | Zamówienie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa do celów projektowych (Całkowita długość sieci rozdzielczej określona w WT- 392 m) |  |  |  |
|  | Dokumentacja geologiczna |  |  |  |
|  | Inwentaryzacja ist. przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej przyłączy wodociągowych szt. 26 przyłączy kanalizacji szt. 28 |  |  |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami sieć L=300,0 mb przyłącza szt.26 |  |  |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami sieć L 250,0 m przyłącza szt. 28 |  |  |  |
|  | Uzgodnienia: ZUDP, p.poż, branżowe |  |  |  |
|  | Prace wstępne i uzupełniające przygotowanie materiałów do Decyzji wypis działek |  |  |  |

|  | RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Łączna wartość zamówienia brutto (słownie): ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Termin realizacji: do dnia 20.12.2019 r.

Oświadczam, że:

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

3. Posiadam/y odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponuję/my odpowiednim potencjałem
 i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym.

4. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.

........................................................................................

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Wykonawca

.……………………

…………………….

OŚWIADCZENIE

    - Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) dla zadania 
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz przyłączami wod-kan. do budynków w granicy pasa drogowego w Bodzentynie”.

    - oświadczam że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

............................., dn. ....................................               ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wprowadzenie

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

….........................................., dnia …...................

…..........................................

podpis osoby uprawnionej

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).